郁孤台历史文化街区“橙芷”体验馆项目软装家具供应及安装

公开询价采购文件

采购项目：郁孤台历史文化街区“橙芷”体验馆项目内软装家具供应及安装

采 购 人：赣州宋潮景区管理有限公司

联 系 人：刘先生

电    话：13672298670

2023年04月

目    录

- 投标人须知

- 项目技术要求

- 投标文件格式

第一章  投标人须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 赣州宋潮景区管理有限公司 联系人：刘先生 联系电话：13672298670 |  |  |
| 2 | 采购项目名称 | 郁孤台历史文化街区“橙芷”体验馆项目内软装家具供应及安装 |  |  |
| 3 | 项目区域 | 赣州市郁孤台历史文化街区宋街2-1至宋街2-7 |  |  |
| 4 | 采购范围 | 郁孤台“橙芷”体验馆内软装家具的供应、安装、调试、售后服务，具体内容详见采购文件及清单 |  |  |
| 5 | 计价方式 | 本项目采用固定综合单价包干计价方式，最终结算金额以实际交付验收合格数量*中标清单固定综合单价计算；综合单价包含人工、产品、运输、安装、调试等直至完成项目交付及售后服务所需的全部费用。 |  |  |
| 6 | 标段划分 | 不划分标段 |  |  |
| 7 | 投标控制价 | 含税金额≤19.00万元，含税报价超出控制价视为无效投标 |  |  |
| 8 | 计划工期 | 非定制类产品中标后10个日历天内完成交付，定制类产品中标后20个日历天内完成交付，具体以采购人书面通知为准 |  |  |
| 9 | 投标人资格要求 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 7.本项目特定资格要求：为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动；投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动；根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标。 |  |  |
| 10 | 采购文件疑问提出时间 | 现场踏勘截止时间：投标人自行踏勘； 踏勘联系人：何先生18178997568/曾先生13767715020 投标疑问提出截止时间：2023年04月25日18：00时 投标疑问答疑时间：2023年04月25日21：00时 |  |  |
| 11 | 投标货币 | 人民币，投标报价为一次性不得更改的最终报价 |  |  |
| 12 | 报价有效期 | 180日历天（从投标截止之日算起） |  |  |
| 13 | 提交投标文件的截止时间 | 投标截止时间：2023年04月26日16：00时 开标时间：2023年04月26日16：00时 回标地点： 赣州市章贡区水南镇赣江源大道15号赣州旅游投资集团有限公司7楼开标会议室 |  |  |
| 14 | 回标方式及时间 | 投标人应按规定的时间将标书按规定格式及要求，一式一份盖章，文件袋密封提交至回标地点。文件袋应进行密封，封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 |  |  |
| 15 | 评标方法 | 不含税投标总价价低者得；具体评标办法详见投标须知附件 |  |  |
| 16 | 确定中标人 | 一家单位中标 |  |  |
| 17 | 预付款 | 无预付款 |  |  |
| 18 | 付款方式 | - 银行转账支付；无预付款；供应安装及调试工作全部完成并经采购人验收合格后，根据验收合格的数量支付至验收金额的97%；剩余3%为质保金，质保期一年，质保期满后无息退还。中标人在付款前须开具与验收金额等额的增值税专用发票。 |  |  |
| 19 | - 税务政策 | 价税分离报价：本项目采购采用价税分离报价模式，即综合单价为不含税价格，税费统一计取，并在采购事项量清单中列明不含税价、税率、税金、含税价。 增值税政策：投标单位应按国家税收政策规定的税率，开具合法增值税专用发票，承包方不得故意选择低税率发票，如果承包方不按税法规定税率开具增值税专用发票，给采购人造成损失，需要等额赔偿，并从合同价款中扣除。 本次采购采用一般计税方法，投标人须开具增值税专用发票。以不含税投标总价作为评标价。 |  |  |
| 20 | 履约保函 | 无要求 |  |  |
| 21 | 项目签约主体 | 甲方： | 赣州宋潮景区管理有限公司 |  |
|  |  | 乙方： | 由中标单位1家单位签署 |  |
| 22 | 备注 | 对于采购人发布的采购信息或文件，投标人应及时关注并主动获取，采购人无需再另行通知，且该等信息或文件自发布之日即视为已有效送达各投标人。 |  |  |

- 投标须知

- 综合说明

1．项目概况

参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1采购人：见第一章“投标须知”第一节“投标须知前附表”。

1.2采购项目名称：见“投标须知前附表”。

1.3工程地点：见“投标须知前附表”。

1.4采购范围：见“投标须知前附表”。

1.5标段划分：见“投标须知前附表”。

2．投标人资格要求

2.1投标人应当具备承担本采购项目的能力；具备国家有关规定或者采购文件规定的资格条件；且通过合法途径取得采购文件。

2.2投标人资格要求：见“投标须知前附表”。

3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有准备及参加投标相关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

- 采购文件

4．采购文件

- 4.1本采购文件除以下内容外，采购人在招标采购期间发出的采购文件补充、修改或澄清文件，均是采购文件的组成部分，对采购人、投标人起约束作用。

- 采购文件共三章，内容如下：

- 第一章    投标须知

- 第二章    项目技术要求

- 第三章    投标文件格式

- 4.2投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的内容是否完整。如有残缺，应在获取采购文件后在要求质疑的时间内向采购人提出，以便补齐。否则，由此导致的不利后果由投标人自负。

- 4.3投标人应认真阅读采购文件的内容，并按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的实质性要求做出响应。

- 5．采购文件的补充、修改或澄清

- 5.1投标人对采购文件提出疑问，应在“投标须知前附表”规定的时间前按规定形式通知采购人。逾期不予受理。

- 5.2采购人向投标人发出采购文件进行补充、修改或澄清，投标人应及时查看有关该项目采购文件的信息。

- 5.3采购文件的补充、修改和澄清文件，都是采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的补充、修改或澄清文件内容不一致时，以最新的文件为准。

- 投标文件的编制

6．编写要求

- 6.1投标人应根据自身企业生产经营情况、综合实力、服务能力如实编写投标文件，任何夸大、虚构、伪造、虚假承诺的行为将被取消其投标、中标资格，甚至将被追究法律责任。

7．投标文件的语言及计量单位

- 7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

- 7.1.1投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

- 7.1.2投标文件中的专业术语，须附中文注释。否则，按照本节第7.1.1条规定执行。

- 7.2除在采购文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8．投标文件的构成

- 8.1投标文件由一个部分组成。

- 8.2回标文件内容详见投标须知前附表，具体要求详见第二章投标文件要求。

9．投标文件的格式要求

- 9.1投标人提交的投标文件应按本采购文件第三章“投标文件要求”的顺序和要求编排，投标人不得调整投标文件要求内报价清单格式。

- 9.2投标人不得修改《投标函》的格式和内容，若投标人未经采购人同意修改，采购人有权拒绝该投标文件。如有需补充内容，可另附文件说明。在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

- 9.3投标文件应无涂改或行间插字，除非这种删改是根据采购人的要求进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应加盖投标人公司印章。

- 9.4投标文件须按投标文件格式盖章扫描上传，标书中涉及的所有原件备查。

10．投标货币

- 10.1本工程投标报价采用的币种，见“投标须知前附表”。

11．投标报价

- 11.1投标报价相关规定见“投标须知前附表”。

- 11.2本次采购采用固定清单进行投标报价。

12．投标有效期

- 12.1投标有效期应符合“投标须知前附表”的规定。在此期间，所有投标均保持有效。

- 12.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况，采购人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期要求，投标人应立即对此作出书面形式答复。投标人同意延长的，不得提出修改投标文件的要求。

13．投标文件的编制

- 13.1投标文件的组成

- 1）营业执照及相关资质证件（如有）；

- 2）授权委托书；

- 3）承诺书；

- 4）投标函；

- 5）报价清单。

- 13.2投标人应认真阅读采购文件的全部内容（包括采购文件的补充、修改及澄清文件），并严格履行采购文件的各项规定、要求。如果投标人不能履行采购文件的规定和要求，或者随投标文件提供的证明材料不能对采购文件的要求作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

- 13.3投标人应按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件中所引用的顺序和编号应与采购文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标人若对采购文件提出异议的条款应在采购答疑阶段提出。

- 四、投标文件的提交

14．投标文件的提交

- 14.1投标截止时间和地点。投标人应根据“投标须知前附表”的规定，在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

- 14.2本次采购要求投标人以纸质封装文件形式递交投标文件，一式一份盖章，文件袋密封提交至回标地点（纸质版投标文件应进行包装、加贴封条、并在封套的封口处加盖投标人单位章）。

15．投标文件的修改或撤回

- 15.1在规定的投标截止期之前，投标人已递交投标文件后，可撤回投标文件，并在规定的投标截止期将修改后的投标文件重新提交。

- 15.2投标后至投标文件有效期终止之前，投标人不得要求撤回其投标。在此期间撤回投标的，按弃标处理。

- 15.3投标文件截止期以后，投标文件不得更改。

- 15.4评标结束后，不论中标与否，投标人均不得收回投标文件。

- 15.5投标截止后投标人撤销投标文件的，采购人可以不退还投标保证金。

16. 弃标处理原则

- 16.1采购过程中，投标人弃标，将视情形暂停投标人下一期同类型采购投标的机会；

- 关于弃标的定义：采用公开招标/公开比选方式，从潜在投标人在招标公告/比选公告有效期内报名并提供资格预审资料当日起至合同签署完成且提交履约保函之日止，放弃投标活动或撤回投标文件，或在投标截止期内未提交投标文件的，均视为弃标。

- 五、开标与评标

17．开标

- 17.1由采购人根据时间安排自行组织开标。

18．投标文件的受理

- 当投标文件有下列情形之一的，采购人将不予受理：

- 18.1未按要求在投标截止时间以后提交的，或者未送达指定地点的；

- 18.2投标人提交的纸质标书无法识别投标单位的；

- 18.3投标文件未按规定盖公司公章和签名；

- 18.4投标人名称或组织结构与资格审核资料不一致且未提供有效证明的；

- 18.5投标文件内容不全或字迹模糊难以辨认或未按规定格式填写；

- 18.6未经授权之前，擅自涂改采购文件的原文。

19．投标文件的评审

- 19.1由评标委员会/评审小组进行投标文件的详细评审，评标委员会/评审小组发现投标文件有下列情形之一的，将对该投标文件作废标或无效标处理：

- 19.1.1未按采购文件规定填写、漏填或内容填写错误的；

- 19.1.2投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假情形的：

- 19.1.3法定代表人（或单位负责人）为同一人的两个及两个以上投标人；

- 19.1.4投标人相互之间存在直接控股、管理关系的；

- 19.1.5评标委员会/评审小组根据采购文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式、调整后价格；

- 19.1.6投标人拒不按照评标委员会/评审小组要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

- 19.1.7投标文件存在重大偏离的；

- 19.1.8投标文件存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章和规范性文件中规定的废标或无效标情形的。

- 19.2评标委员会/评审小组应当对投标人的投标文件进行分析和比较。

20．投标文件的澄清

- 20.1投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会/评审小组认为需要投标人做出必要澄清、说明的，应书面通知该投标人。

- 20.2若发现存在细微技术偏差，需先澄清技术问题，在技术参数和规范统一一致后再进行商务澄清。

21．投标报价的调整方法

- 21.1投标人的投标报价如果出现缺项、漏项或是修改了《报价清单》中列明的项目或数量情况的，可能导致废标。

- 21.2以投标人商务投标函中的投标总价（不含税总价）为准的原则进行调整。

- 21.3对于税金计算有误的报价，评标委员会/评审小组以不含税总价为依据，调整含税总价。

- 21.4按照本节第21.1条、第21.2条、第21. 3条规定的调整方法确定调整后报价，如果投标人拒不接受的，将作废标处理。

22．投标人的确定

- 采购人根据招标采购方式及采购文件资格审核要求确定合格的投标人，并通过采购文件规定的定标办法确定中标单位。

23．招标采购过程的保密性

- 23.1开标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、澄清、评价和比较工作的有关资料及中标候选人的推荐情况，均将在保密情况下进行。

- 23.2在投标文件的评审和比较、投标人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向采购人和评标委员会/评审小组施加影响的任何行为。

- 23.3中标人确定后，采购人无需向未中标人就评标过程及其未能中标做出任何解释。评标委员会/评审小组成员或其相关人员不得向未中标人透露评标过程的情况和材料。

24.评标方法

- 24.1评标委员会/评审小组应当根据“投标须知前附表”规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较。具体评标方法见本章附件。

25．确定中标人

- 25.1采购期间经定标确定的中标人的方式如下：

- 25.1.1一家单位中标：

- 价低者得：不含税总价最低的单位作为中标人；如不含税总价仍然一致，则采用抽签的方式确定排序。

- 25.2若出现放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金、出现重大负面事件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，剔除该中标人，评标委员会/评审小组可以按照其余候选单位排名从高到低排序，采购人有权确定新的中标人，或重新招标采购。

- 六、中标通知书

26．中标通知书

- 26.1经评审确定中标人后；采购人将发出中标通知书和未中标通知书。

- 七、签约

27．签订采购合同

- 27.1中标通知书发布30个工作日内，双方依据采购文件及采购过程文件签署采购合同；

- 27.2采购文件、答疑补疑文件、中标单位的投标文件及其澄清文件，均为采购合同的组成部分。

28．预付款

- 预付款情况：详见投标须知前附表。

29.履约保函

- 29.1 详见投标须知前附表。履约保函在采购合同期满后退回。

- 29.2 如果中标人拒不提交本节要求的履约保函的，采购人可解除合同。

- 29.3 为取得履约保函所需的费用，由中标人自行承担。

30．接受和拒绝任何或所有投标的权利

- 30.1采购人在发出中标通知书前的任何时候有权接受和拒绝任何投标、宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因。

- 30.2采购人有权拒绝在采购人处有不良行为记录（处于拒绝投标期间的）、履约评价不合格或与采购人有法律诉讼的单位参与本次投标。

31. 签约主体：详见投标须知前附表。

九、其他

32．其他

- 32.1本采购文件的解释权归采购人所有，采购人有权在法律允许范围内调整本次采购活动的细节及保留最终解释权。采购人有权取消本采购文件内任何项目且另行安排承办，投标人不得提出异议或因投标项目减少要求额外索偿。投标人所产生的一切投标费用由投标人自行承担。

- 32.2对于我方提供的任何相关资料，投标人均不得泄露给第三方。

- 32.3 中标人不得有任何超出本采购文件中条款的要求。

- 32.4 本采购文件所未能涵盖的内容或出现异常情况文件中无相应条款处置和解释，而投标人在答疑中又未提出相应的问题的，以采购人书面补遗为准。

- 32.5对提供虚假资料的投标人，采购人有权拒绝其在采购人负责的项目中投标，对于已经中标的，取消中标资格。

- 32.6采购人向投标人提供的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 32.7如果投标人实质上不符合投标资格，即使已获取采购文件、参加投标并缴纳各种费用，采购人可以随时取消其投标或中标资格，采购人对该投标人的一切损失概不负责。

- 32.8本采购文件所有的附件与本采购文件具有同等效力。

- 投标须知附件：评标办法

“价低者得”

- 1.评标委员会/评审小组根据开标情况，对商务报价最低的投标人进行技术复核，并复核是否存在投标人串通投标的行为。

- 2.技术复核后若发现存在细微技术偏差或技术要求不响应，可做技术澄清。

- 3.商务价格以投标人标书中的投标函不含税投标总价为准的原则进行评比。

- 4．若商务标最低价的投标人废标或弃标，可根据开标情况对商务标次低价的投标人做技术商务澄清及定标，定标程序如上述。

- 5.采购人在有效标书中按照“价低者得”的评标原则确定中标人。

- 6.如出现有效商务标最低价报价相同的情况，则以现场抽签摇号方式在最低价单位中确定中标人。

第二章  项目技术要求

- 项目交付条件：满足对应的外观及品质要求。中标人在下单生产前须经过采购人书面确认最终的产品样式及生产要求，否则采购人不承担任何成本费用。最终结算数量以采购人验收合格的数量为准。（详见采购内容清单）

第三章 投标文件格式

郁孤台历史文化街区“橙芷”体验馆项目软装家具供应及安装

投

标

文

件

投标人：

联 系 人：

电    话：

日    期：

- 营业执照及相关资质证件（如有）

（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；提供盖章复印件）

（二）授权委托书

委托单位名称：

法定代表人姓名：                   职务：

受委托人：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 （附身份证复印件） | 职务 | 联系电话 | 受委托人签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

现委托以上人员在我单位与赣州宋潮景区管理有限公司关于“郁孤台历史文化街区“橙芷”体验馆项目软装家具供应及安装”投标及合同的履行过程中，作为我公司全权授权的委托代理人，以上任一人员与贵公司进行的任何法律行为我公司均予以认可，并承认其法律效力，包括但不限于以下方面：

1、代为接受采购事项指令；

2、代为承认事实、放弃权利、洽商变更；

3、代为签收、确认各种文件及材料；

4、代为进行与本合同履行相关的其他事项。

附：委托人及被委托人身份证复印件

委托单位（盖章）：

法人代表签名：

年    月    日

（三）承诺书

致：赣州宋潮景区管理有限公司

我方就本项目投标事宜承诺并声明，我方近三年内没有被国家有关部门予以处罚的记录，在经营活动中无不良行为，依法缴纳税收和社会保障资金，具备完成本项目所需的人员、设备和专业能力。

我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合本采购项目及相关法律规定的投标人基本资格条件。

如我司中标，将严格遵守采购文件及合同要求进行履约。采购人按合同对我司所服务内容进行认真验收，如因我司未能履行采购文件和合同所定事项，所造成的一切责任、损失和费用由我司负责，采购人有权取消我司的服务资格，终止合同。

我方投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的，并对以上承诺负全部法律责任。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此承诺/声明。

投标单位（公章）：

法定代表人或获授权代表签字：

（四）投标函

致：赣州宋潮景区管理有限公司

在视察上述采购事项所在地及仔细阅读上述采购事项的要求后，我司愿意按前述文件以本函件第4条所述的投标价或按合同决算的价格和工期执行及完成上述采购事项。

2.我司同意本函件第4条的投标价在经采购人接纳为采购事项合同总价后，只会按采购事项合同规定而作出调整计算最后的结算价。任何没有采购事项合同依据的因素皆不会影响已确定的采购事项合同总价。

3.我司确认已仔细研究采购文件所列技术要求、采购事项工程类清单等所有文件及附件，确认对采购文件中的所有文件及附件内容无异议并同意按招标采购合同文件及附件与采购人签署合同。

4.本采购事项不含税投标总价为人民币		                （大写）(RMB	             （小写）)。含税投标总价为人民币		                        （大写）(RMB	             （小写）)，增值税税率为		       。

5.我司确认本次投标价为完全按照采购文件的要求及我司的专业服务经验所报的价格，其中已包括我司按照采购文件的要求执行及完成本采购事项所需的所有费用，包括企业经营之合理服务利润及所有税项在内。

6.直至另行签署正式合同为止，本投标一经采购人在有效期内接纳，便构成有效合同，对各方均有约束力。

7.我司理解采购人不一定要接纳最低的投标或收到的任何投标，亦不会解释选择或否决任何投标的原因。

8.我司确认本投标已充分考虑了采购人发出的关于采购文件的所有修改通知。

9.我司确认即使在投标时注明有附加条款或建议等，仅视作为仅供采购人参考用，采购人可选择性的接收或否决。

10.我司确认我司已完全按投标邀请函的要求填妥并提交一切所需的资料。

11.我司承诺本次投标报价不低于成本价，价格风险我司自行承担。

（以下无正文）

投标单位名称

法定代表人或获授权代表签署

地址

电话

盖章

（五）报价清单

（详见附件报价清单）